评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |  |  |  | 联系人 | 朱富强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 宁波市镇海区蛟川街道镇海炼化公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | Ⅳ电站锅炉超低排放、燃料输送系统改造项目职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 镇海炼化100万吨/年乙烯工程配套建设的公用工程是为生产装置服务的基础设施，其中动力中心（Ⅳ电站）主要是为满足整个乙烯工程生产装置提供各种等级的蒸汽，并发挥供热机组的能源综合利用率实现乙烯工程大部分电力自给。为实现省政府对燃煤电厂超低排放的要求，需对Ⅳ电站锅炉烟气的脱硝、脱硫、除尘等有关处理系统进行技术改造。另外，根据近年来煤价低、石油焦价格高的情况，为提高POX装置的烧煤比例，把镇海煤码头已经送抵Ⅳ电站的煤接送至POX装置的燃料棚，以改善厂内道路和周围环境。同时，为发挥Ⅳ电站锅炉具备掺烧部分石油焦的能力，在石油焦市场价格低时，掺烧石油焦，减轻石油焦外销压力，需要把石油焦送往Ⅳ电站，决定在Ⅳ电站至三焦化的新焦棚间进行煤焦互送。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 矽尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、煤尘、其他粉尘（焦尘）、噪声、工频电场和夏季高温。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果(控评) | -- |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目主要职业病危害因素为矽尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、煤尘、其他粉尘（焦尘）、噪声、工频电场和夏季高温。职业病危害关键控制点是操作工巡检时接触的噪声以及预防臭氧泄漏引起的急性中毒。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于火力发电，结合项目性质及职业病危害风险评价综合判断为“职业病危害较重”的建设项目。经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1 Ⅳ电站锅炉超低排放、燃料输送系统外操工属于噪声作业，在作业时应做好听力保护，正确佩戴个人防护用品，加强职业健康监护工作。 2 项目建成后在臭氧发生间配置臭氧浓度监测仪和臭氧泄漏报警仪，建议将臭氧的报警浓度分别设定为0.14ppm（0.3mg/m3），并在臭氧发生间醒目位置设置“当心有毒气体”的警告标识、“注意通风”的指令标识。 3 本项目可行性研究报告只对照明设计进行了原则性描述，在初步设计时，应对工作场所照度做出具体的设计要求，按资料性附件表1-11进行设计，使其能符合GB50034-2013的要求。 4 应按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》要求，委托设计单位编制职业病危害防护设施设计专篇，并按要求建设单位组织3名职业卫生专家进行自评审。 5 本项目施工期建设单位要督促施工单位做好职业病防治工作，如施工现场职业病危害因素检测、作业人员的职业健康监护等，并提交职业病防治总结报告。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组同意通过该《预评价报告》，按程序上报当地安全生产监督管理部门。 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 | 程民生 | A01(P)13100317 |  |  |
|  | 路艳艳 | A01(P)12200438 |  |  |  |  |
| 采样时间 |  |  | 陪同人 |  |  |  |