评价报告网上信息公开要素表

| 建设单位 | 杭州市水务控股集团有限公司 |  |  |  | 联系人 | 潘江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 杭州市建国南路168号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 名 称 | 杭州市闲林水厂二期工程 |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 为解决杭州市供水水源单一，应对突发水源污染事故能力较低的问题，保障饮用水供水安全和改善供水水质，市委市政府确定实施杭州市第二水源千岛湖配水工程。目前规模为30 万 m³/d）闲林水厂一期工程已经开始建设，计划2020年建成运行。根据近期杭州主城区供水布局调整，要求同步建设闲林水厂一期、二期（总规模60 万 m³/d），以满足近期主城区的用水需求。闲林水厂二期工程净水总体工艺拟采用预处理+常规处理和超滤组合处理的净水工艺，生产工艺成熟，自动化程度高。 |  |  |  |  |  |
| 存在的主要职业病危害因素 | 本项目产生的职业病危害主要是臭氧、氯、氯化氢、二甲苯、乙酸乙酯、二氧化氮、其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、噪声、高温和工频电场。 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 （控评） | -- |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 本项目属于自来水的生产和供应业，为“职业病危害一般”的建设项目。经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提及的各项防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议 | 主要工程防护措施 1臭氧发生器间应增设4台轴流风机。预臭氧池采用现浇钢筋混凝土盖板密封，在盖板的适当位置分别开设进气孔。 2检修间增设有组织的机械通风设施，通风换气量不小于6次/小时，并在焊接岗位设置移动式吸风除尘装置1套。 |  |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 通过该《预评价报告》 |  |  |  |  |  |
| 完成项目主要专业技术人员 | 现场调查 |  | 采样 |  | 检测 |  |
|  | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 | 姓名 | 资质证书号 |
|  | 柴剑荣 | A01(P)12200239 |  |  |  |  |
|  | 钱亚玲 | A01(P)12200202 |  |  |  |  |
| 采样时间 |  |  | 陪同人 |  |  |  |